| Заказчик | Организация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо |  |  |  |  |
|  | Телефон/факс, Е-mail |  |  |  |  |
| Тип клапана |  | регулирующий ⁪ запорно-регулирующий ⁪ отсечной ⁪ |  |  |  |
| Обозначение (таблица/фигура) |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |
| Диаметр номинальный, DN |  |  |  |  |  |
| Давление номинальное, PNкгс/см2 |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Состав |  |  |  |  |
|  | Наличие абразивных частиц |  | количество размер |  |  |
|  | Агрегатное состояние |  | жидкость  газ ⁪ пар  |  |  |
|  |  |  | макс. | норм. | мин. |
|  | Расход |  |  |  |  |
|  | Давление на входе Р1, кгс/см2 |  |  |  |  |
|  | Давление на выходе Р2, кгс/см2 |  |  |  |  |
|  | Температура на входе Т1, °С |  |  |  |  |
|  | Плотность на входе ρ1 |  |  |  |  |
|  | Вязкость в рабочих условиях |  |  |  |  |
| Расчеты (кроме отсечных) | Расчетное, Kv м3/час |  |  |  |  |
|  | Выбранное значение Kvу м3/час |  |  |  |  |
|  | Пропускная характеристика |  | линейная ⁪ равнопроцентная ⁪ |  |  |
| Технические параметры | Материал корпуса |  | 25Л  20ГЛ ⁪ 12Х18Н9ТЛ ⁪ 12Х18Н13М3ТЛ  |  |  |
|  | Тип присоединения к трубопроводу |  | фланцевое ⁪ под приварку  |  |  |
|  | Исполнение фланцев по ГОСТ 12815 |  |  |  |  |
|  | Герметичность в затворе |  |  |  |  |
| Привод | Тип привода |  | пневматический ⁪ электрический  |  |  |
|  | Положение при отсутствии питания |  | открыт (НО) ⁪ закрыт (НЗ)  закреплен ⁪ |  |  |
|  | Ручной дублер |  | да  нет  |  |  |
| Электропривод | Тип электропривода |  |  |  |  |
|  | Управляющий сигнал |  |  |  |  |
|  | Датчик положения |  | реостатный  ёмкостный  токовый  |  |  |
|  | Питание электропривода |  | ______V ______Hz |  |  |
| Пневмопривод и комплектация его дополнительным оборудованием | Давление управляющего воздуха |  | ______кгс/см2 |  |  |
|  | Позиционер |  | пневматический  электропневматический  |  |  |
|  | Марка позиционера |  | ПП-1 ЭПП-1  ЭПП-1Ех  иной ______________ |  |  |
|  | Конечные выключатели |  | да  нет  1Ех  |  |  |
|  | Фильтр-стабилизатор или |  | да  нет  1Ех  |  |  |
|  | Редуктор давления с фильтром |  | да  нет  1Ех  |  |  |
|  | Клеммная коробка |  | да  нет  1Ех  |  |  |
|  | Электромагнитный распределитель- ный клапан |  | да  нет  1Ех  |  |  |
| Дополнительная комплектация | Ответные фланцы с прокладками и крепежом |  | да  нет  |  |  |
|  | Материал фланцев |  |  |  |  |
|  | Иное (указать) |  |  |  |  |
| Установка | Материал трубопровода |  |  |  |  |
|  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды |  | мин. °С макс. °С |  |  |
| Дополнительная Информация |  |  |  |  |  |
| Если замена, то указать взамен какого клапана устанавливается |  |  | тип _________________________ DN _____ PN ____ |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на клапаны регулирующие, запорно-регулирующие, отсечные